## 天山北山
报 价 表（精密空调）
设备名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 主要技术参数/配置 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
精密空调 | DME12MCP5 | 艾默生 | 维谛技术有限公司 | 室内机：DME12MCP5 12.5KW 单冷 上送风 。 尺寸： 600*500*1975 150KG 室外机：DME12WT1。尺寸：787*352*1240 60KG。冷媒管40米，电缆20米。 保修原厂壹年服务。 | 2
资格要求 | 1、其他资格要求及应提供的证明材料： 1）央采平台艾默生空调供货商说明（扫描件盖章）； 2）三证合一的营业执照复印件（盖章）。
供货及要求 | 1、交货时间：成交通知书发出后20日内乙方必须供货。到货地点:中国国土资源航空物探遥感中心楼内； 2、保质期：壹年； 3、供货期： 4、报价有效期：递交截止之日起120天。
付款方式 | 甲方收到乙方发票且货物验收合格后5日内付款。
其他说明
报价单位名称
联系人及联系方式
报价要求 | 1、请按本报价表格式填写报价并加盖公章，联系人应为正式职员； 2、请将报价表、营业执照及有效的资格证明材料（复印件加盖公章）一并密封提交； 3、密封包应注明报价单位名称和设备名称； 4、递交截止时间及地点：请于2018年8月3日下午3点前送达中国国土资源航空物探遥感中心遥感楼137房间。 5、递交方式：现场递交 地址：北京市海淀区学院路31号，联系人：张先生，联系电话：62060044。