## 边界防火墙、外网网闸
报 价 表（安全设备-边界防火墙、外网网闸）
设备名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 主要技术参数/配置 | 数量 | 单价（报价机构填写） | 总价（报价机构填写）
防火墙（千兆） | 天融信 TG-531329-SC | 天融信 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 吞吐量： 4Gbps 每秒新建连接数： 4万/s 最大并发连接数： 160万 1U机箱，配置为6个10/100/1000BASE-T接口，1个可插拨的扩展槽，标配双电源； 选配件里配置： 1、千兆接口扩展卡 4个SFP插槽（配置4个千兆光口） 2、4个多模光口模块 3、查杀病毒库3年升级服务许可 | 1
网络安全隔离与信息交换产品（外网网闸） | 天融信 TR-911667-WW | 天融信 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 2U，标配单电源；吞吐量：2Gbps；并发连接数：100000。 内端机6个10/100/1000Base-T接口和4个SFP插槽，含1个MAN口； 外端机6个10/100/1000Base-T接口和4个SFP插槽，含1个HA口 文件同步模块Lisence 数据库同步模块Lisence | 1
总计：
资格要求 | 1、其他资格要求及应提供的证明材料： 1）原厂商针对该项目出具的售后服务承诺函（盖章）； 2）三证合一的营业执照复印件（盖章）； 3）央采平台天融信协议供货商截图（盖章）
供货及要求 | 1、到货地点:中国自然资源航空物探遥感中心楼内 2、供货期：10天 3、货物为原厂未拆封原装产品， 4、保质期：3年 5、报价有效期：递交截止之日起120天。
付款方式 | 甲方收到乙方发票且货物验收合格后5日内付款。
其他说明 | 提供安全产品技术支持要求，包括提供设备运输、上架、安装、调试、保修、售后服务等技术支持。具体如下： 1、 提供采购产品免费的3年质保服务，免费质保期从系统设备到货验收合格之日开始计算。 2、 进入现场软硬件安装调试阶段后，需在甲方的统一安排和指挥下，严格遵守相关操作规范和制度，尤其是系统机房施工以及综合布线方面的标准，在不影响其它项目施工和已建成系统正常运行的前提下，确保本项目产品顺利集成实施。 3、 产品提供商需提供7*24小时的故障报修，排查处理以及技术支持服务，在接到故障通知后，将在1小时内响应，并在2小时内到达现场对甲方提出的技术问题和设备故障做出答复，并予以解决，直至故障完全排除，设备完全恢复正常。
报价单位名称
联系人及联系方式
报价要求 | 1、请按本报价表格式填写报价并加盖公章，联系人应为正式职员； 2、请将报价表、营业执照及有效的资格证明材料（复印件加盖公章）一并密封提交； 3、密封包应注明报价单位名称和设备名称； 4、递交截止时间及地点：请于2019年6月3日下午4点前送达中国自然资源航空物探遥感中心遥感楼137室。 5、递交方式：现场递交方式 地址：北京市海淀区学院路31号，联系人：张先生，联系电话：62060044