## 一体化智能机柜
报 价 表（一体化智能机柜）
设备名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 主要技术参数/配置 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
一体化智能机柜 | 艾福瑞斯AF-61442 | 艾福瑞斯 | 江苏艾福瑞斯新能源有限公司 | 机架式UPS、电池包；标配高频机架式UPS，容量6-10K，输入输出制式：单进单出，系统标配2U电池包，满足UPS满载情况下20min的要求，更长备用时间可选更多电池包（不超过4个），或选配外置电池架。配电及PDU系统；机架式配电单元，提供UPS输入输出配电，空调配电以及照明，监控设备供电带C级防雷。标配32A普通型PDU，另有专业型、智能型等增值功能以及不同功率和输出路数可选。；制冷及应急通风；5U高机架式空调，可直接安装于标准19英寸服务器机柜，不需要专门空调安装仓位，表皮额应急风扇单元，能缓解空调制冷中断以后机柜内的温度上升问题。监控管理系统；10英寸工业级彩页触摸屏监控一体机，不占用机架空间；通过RS485 通讯可直观显示机柜内温湿度、空调、UPS 参数、告警信息、开关机等参数等。可支持远程通过浏览器直接访问，控制可选配短信告警、密码锁等各种高级功能。 | 1
合计
预算要求 | 采购设备预算金额：80000元。报价总价高于采购设备预算的，其报价无效。
资格要求 | 其他资格要求及应提供的证明材料： 1、原厂授权及售后服务承诺函（盖章）；-不限于本项目 2、三证合一的营业执照复印件（盖章）；
供货及要求 | 1、到货地点:中国自然资源航空物探遥感中心楼内（货物为原厂未拆封原装产品）； 2、供货期：30天； 3、保质期：生产厂商3年质保； 4、报价有效期：递交截止之日起120天； 5、集成要求：供货商提供安装服务，并提供集成安装所需的网络配件、线材等
付款方式 | 甲方收到乙方发票且货物验收合格后5日内付款。
其他说明
报价单位名称
联系人及联系方式
报价要求 | 1、请按本报价表格式填写报价并加盖公章，联系人应为正式职员； 2、请将报价表、营业执照及有效的资格证明材料（复印件加盖公章）一并密封提交； 3、密封包应注明报价单位名称和设备名称； 4、递交及截止时间：2022年6月6日-6月8日邮寄，于2022年6月8日下午3点截止； 5、递交方式：顺丰邮寄。邮寄单号发送2507516189@qq.com； 地址：北京市海淀区学院路31号航遥中心，联系人：张先生，联系电话：62060044，联系邮箱：2507516189@qq.com。