## 大场景三维激光扫描仪
报 价 表（大场景三维激光扫描仪）
设备名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 主要技术参数/配置 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
大场景三维激光扫描仪 | Z+F IMAGER@ 5010C | Z+F | ZOLLER + FRÖHLICH | 1 三维激光扫描仪1套（整机进口） 1.1激光等级：一级激光（安全激光） 1.2▲扫描速率：≥100万点/秒 1.3▲最小测程：≤0.3米 1.4 最远测程：≥180米 1.5▲水平分辨率：≤0.0002°，垂直分辨率≤0.0004° 1.6测距精度:≤1mm 1.7▲视场角：水平360°，垂直≥320° 1.8双轴补偿器：内置，补偿范围不小于±0.5° 1.9补偿器分辨率：≤ 5秒 1.10补偿器精度：≤30秒 1.11激光对中器：内置，精度0.5mm（1米处） 1.12对中器激光光斑直径：1.5mm（1.5米处） 1.13显示屏：彩色触摸，中文 1.14内置硬盘内存：≥60G 1.15数据传输：网线、WIFI、USB等接口 1.16电池：与主机一体可拆卸锂电池 1.17单块电池持续供电时间：≥3小时 1.18工作温度：-10℃～45℃ 1.19防水防尘等级：不低于IP54 1.20 主机重量：≤10kg 1.21相机：内置，HDR技术，全景像素≥8000万像素 2 随机处理软件（进口） 2.1 原厂，具备标靶拼接、手动选点拼接，支持手动调整 2.2 支持一键式内置相机相片与点云着色 2.3 需配套扫描仪，为其同品牌原厂随机软件 | 1套
合计
预算要求 | 采购设备预算金额：488000元。报价总价高于采购设备预算的，其报价无效。
资格要求 | 其他资格要求及应提供的证明材料： 1、原厂授权及售后服务承诺函（盖章）；-不限于本项目 2、三证合一的营业执照复印件（盖章）；
供货及要求 | 1、到货地点:中国自然资源航空物探遥感中心楼内（货物为原厂未拆封原装产品）； 2、供货期：90天； 3、保质期：1年； 4、报价有效期：递交截止之日起120天。
付款方式 | 甲方收到乙方发票且货物验收合格后5日内付款。
其他说明
报价单位名称
联系人及联系方式
报价要求 | 1、请按本报价表格式填写报价并加盖公章，联系人应为正式职员； 2、请将报价表、营业执照及有效的资格证明材料（复印件加盖公章）一并密封提交； 3、密封包应注明报价单位名称和设备名称； 4、递交及截止时间：2022年6月6日-6月8日邮寄，于2022年6月8日下午3点截止； 5、递交方式：顺丰邮寄。邮寄单号发送2507516189@qq.com； 地址：北京市海淀区学院路31号航遥中心，联系人：张先生，联系电话：62060044，联系邮箱：2507516189@qq.com。