## 手持式水色光谱仪
报 价 表（手持式水色光谱仪）
设备名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 主要技术参数/配置 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
手持式水色光谱仪 | HS- VN- 400.1000WB | HyScan | 天津中科谱光信息技术有限公司 | 技术参数： 1、谱段范围：400-1000nm； 2、光谱分辨率：优于5nm； 3、采样间隔：优于3nm； 4、光谱通道数：大于300个； 5、接口：蓝牙； 6、重量<0.5kg； 7、尺寸：17cm×10cm×3cm； 8、供电方式：可充锂电池； 9、连续工作时间：单节电池2~4个小时； 10、支持手机本地存储和云端存储，支持用户上传、查看、检索、分析和下载数据。 | 1
合计
预算要求 | 采购设备预算金额：150000元。报价总价高于采购设备预算的，其报价无效。
资格要求 | 其他资格要求及应提供的证明材料： 1、原厂授权及售后服务承诺函（盖章）；-不限于本项目 2、三证合一的营业执照复印件（盖章）；
供货及要求 | 1、质保标准: 1年。 2、供货期：30天，到货地点:中国自然资源航空物探遥感中心楼内。 3、报价有效期：递交截止之日起120天。
付款方式 | 甲方收到乙方发票且货物验收合格后5日内支付全部货款。
其他说明
报价单位名称
联系人及联系方式
报价要求 | 1、请按本报价表格式填写报价并加盖公章，联系人应为正式职员； 2、请将报价表、营业执照及有效的资格证明材料（复印件加盖公章）一并密封提交； 3、密封包应注明报价单位名称和设备名称； 4、递交及截止时间：2022年6月6日-6月8日邮寄，于2022年6月8日下午3点截止； 5、递交方式：顺丰邮寄。邮寄单号发送2507516189@qq.com； 地址：北京市海淀区学院路31号航遥中心，联系人：张先生，联系电话：62060044，联系邮箱：2507516189@qq.com。