## 土壤硬度仪
报 价 表（土壤硬度仪）
设备名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 主要技术参数/配置 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
土壤硬度仪 | DIK-5558 | 日本Daiki | 日本Daiki公司 | 用途：采用小型一体化设计，测量时只需要将设备前端的锥头垂直推入测量的土壤中，便可测量出土壤的硬度和土壤水分温度值。设备可以存储 300 条测量结果，测量的数据可通过远程传输到用户的电脑及手机，也可通过配套软件手动可以导入到电脑中。 技术规格: *1、硬度测量范围 0~40 毫米，0 kpa~∞（37 毫米时 50700 kpa） *2、土壤水分量程：完全干燥 - 完全饱和，精度：± 0.01 WFV *3、土壤温度量程：-10°C - 60° C，精度：± 0.3° C 4、外形尺寸约 45 毫米×45.5 毫米×250 毫米 5、重量 约 700 克 6、存储数据容量不少于 300 条 7、供电 AA 电池 2 节 | 1
合计
预算要求 | 采购设备预算金额：25000元。报价总价高于采购设备预算的，其报价无效。
资格要求 | 其他资格要求及应提供的证明材料： 1、原厂授权及售后服务承诺函（盖章）-通用授权或本项目授权； 2、三证合一的营业执照复印件（盖章）；
供货及要求 | 1、质保标准: 1年。 2、供货期：30天，到货地点:中国自然资源航空物探遥感中心楼内（货物为原厂未拆封原装产品）。 3、报价有效期：递交截止之日起120天。
付款方式 | 甲方收到乙方发票且货物验收合格后5个工作日内付款。
其他说明
报价单位名称
联系人及联系方式
报价要求 | 1、请按本报价表格式填写报价并加盖公章，联系人应为正式职员； 2、请将报价表、营业执照及有效的资格证明材料（复印件加盖公章）一并密封提交； 3、密封包应注明报价单位名称和设备名称； 4、递交截止时间及地点：请于2022年10月14日中午11点前送达中国自然资源航空物探遥感中心遥感楼102室。 5、递交方式：邮寄。 地址：北京市海淀区学院路31号，联系人：张先生，联系电话：62060044