## 交换机
报 价 表（交换机）
设备名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 主要技术参数/配置 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
存储接入交换机 | S6730-H48X6C | 华为 | 华为 | 1U高度；端口数量：48个万兆SFP+，6个40/100GE QSFP28； 传输速率（bps）：GE/10GE/40GE/100GE；背板带宽（bps）：2.56T/25.6Tbps；包转发速率（pps）：1620Mpps；地址表容量：384K。网络管理：支持SNMPv1/v2c/v3 支持RMON 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持系统日志、分级告警 支持NetStream。路由协议：静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略。每台配置13个万兆多模模块。 | 1套
业务接入交换机 | S6730-H48X6C | 华为 | 华为 | 1U高度；端口数量：48个万兆SFP+，6个40/100GE QSFP28； 传输速率（bps）：GE/10GE/40GE/100GE；背板带宽（bps）：2.56T/25.6Tbps；包转发速率（pps）：1620Mpps；地址表容量：384K。网络管理：支持SNMPv1/v2c/v3 支持RMON 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持系统日志、分级告警 支持NetStream。路由协议：静态路由、RIP V1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、ECMP、路由策略。每台配置9个万兆多模模块。 | 1套
合计
预算要求 | 采购设备预算总金额：150000元，其中，存储接入交换机报价不高于80000元，业务接入交换机报价不高于70000元。报价高于采购设备预算的，其报价无效。
资格要求 | 其他资格要求及应提供的证明材料： 1、原厂授权及售后服务承诺函（盖章）-通用授权或本项目授权； 2、三证合一的营业执照复印件（盖章）； 3、本次报价产品中央政府采购网（电子卖场）该产品供货商截图（盖章）。
供货及要求 | 1、到货地点:中国自然资源航空物探遥感中心楼内（货物为原厂未拆封原装产品）； 2、供货期：15天； 3、保质期：提供三年免费原厂售后服务，包括：整机及其包含的所有配件三年免费维修和免费换件；7*24小时技术支持服务； 4、报价有效期：递交截止之日起120天；
付款方式 | 甲方收到乙方发票且货物验收合格后5日内付款。
其他说明
报价单位名称
联系人及联系方式
报价要求 | 1、请按本报价表格式填写报价并加盖公章，联系人应为正式职员； 2、请将报价表、营业执照及有效的资格证明材料（复印件加盖公章）一并密封提交； 3、密封包应注明报价单位名称和设备名称； 4、递交及截止时间：2023年6月9日-6月13日邮寄，于2023年6月13日下午3点截止； 5、递交方式：顺丰邮寄。邮寄单号发送agrszbjjc@163.com； 地址：北京市海淀区学院路31号航遥中心，联系人：薛皓，联系电话：62060044，联系邮箱：agrszbjjc@163.com。