航遥大厦20层北平台防水修缮工程

招标书

一、项目综合说明

1.项目名称：航遥大厦20层北平台防水修缮工程

2.项目地点：北京市海淀区北四环中路267号

3.项目性质：屋面防水修缮

4.项目简介：

本项目为航遥大厦20层北平台防水修缮工程，具体情况如下：

1）屋面防水保护层（混凝土垫层+瓷砖面层）拆除19.3m³；

2）屋面防水层拆除426.6㎡；

3）墙面干挂石材局部拆除34.8㎡；

4）女儿墙铝塑板拆除59.13㎡；

5）SBS卷材防水（两层）426.6㎡；

6）50mm厚混凝土防水保护层19.3m³；

7）墙面干挂石材恢复34.8㎡；

8）女儿墙铝塑板恢复59.13㎡；

9）渣土清运；

10）具体内容详见后附《工程量清单》；

11）承包方式为包工包料，控标价格为 20万元；

12)施工期限为25天，工程所用材料必须符合国家标准。

5.现场踏勘时间

本工程踏勘时间为2023年9月7日14时（航遥大厦南门）,本次采购只接受踏勘过现场的供应商报价文件，以《投标供应商考察现场签到表》为准。

踏勘现场时须提供下列资料的复印件（盖公章）：

1）法定代表人身份证或授权委托书（原件）,被委托人身份证原件及复印件；

2）投标人营业执照、资质证书等资格证明文件复印件并加盖公章；

3）投标人须对其所提供资料的真实性负责，如有作假，一经发现立即取消投标资格。

6.评标说明

1）本工程采用综合评标法评定中标单位；

2）综合公司资质、业绩及工程造价等综合评定；

3）具体评标方法

评标小组成员根据投标文件等实际情况进行评分。满足招标文件实质性要求的条件下，依据招标文件中规定的各项要素进行综合评审，以评审总得分最高的投标人作为中标人；

## 评分项目和记分标准：总分100分，分4项赋分评分。

| 序号 | 评分项目 | 评分内容 | 赋分分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 投标总价 | 30分 | 得分=（基准价/总报价）×30（保留整数），满足实质响应招标文件要求且投标价最低报价为基准价。 |
| 2 | 商务 | 项目业绩 | 20分 | 近三年防水工程类似项目业绩，每提供1个得5分，满分20分。 |
| 3 | 服务 | 整体方案 | 30分 | 方案全面，涵盖要求，针对性强，合理可行，酌情赋分。 |
| 4 | 安全 | 保证措施 | 20分 | 考虑周全，措施全面，保证有利，酌情赋分。 |

4）中标通知：电话通知后领取书面通知，签订合同。

7.合同形式

1）签订工程施工合同；

2）合同签订后，甲方支付合同金额的30%，材料到货经验收合格后甲方支付合同金额的40%，竣工验收合格后甲方支付合同金额30%。结算前乙方提交合同总价3%的质量保证金（转账），五年质量保修期满且无质量问题返还3%质保金，不计利息。

8.工程质量要求：合格，质保期为五年。

二、投标人要求

1.具有国内独立法人资格，并具备防水防腐保温工程、装饰装修专业承包贰级及以上资质。

2.项目经理应具备相应资格；

3.财务要求：财务状况良好；

4.业绩要求：具有近三年来已完成的类似项目业绩；

5.其他要求：

1）具备有效的营业执照；

2）具备有效期内的安全生产许可证；

6.本项目不接受联合体投标。

三、投标文件编制

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的编制要求编制投标文件。投标文件应包括投标文件目录全部内容，不得有缺项和漏项，否则作废标处理。所有材料复印件必须加盖单位公章。

1.投标报价说明

1）按照现行《建设工程工程量清单计价规范》及其他相关规范、标准要求编制；

2）投标报价货币为人民币，单位元；

3）投标报价包含但不限于单价、总报价；

4）投标总报价应为完成本项目所需全部费用，否则为无效投标。

2.投标文件说明

1）投标文件需按要求编制，要求要素完备，内容齐全，序号规范，字迹清楚，需签字、盖章资料要签字、盖章；

2）投标文件装订牢固，整齐整洁，装入档案袋密封（密封加盖公章）提交；

3）投标文件需按时送达；

4）投标文件逾期未送达或未按招标文件要求密封的，招标人将予拒收，并视为废标。

3.投标文件目录

1）投标报价；

2）投标人营业执照、资质证书，有效期内的安全生产许可证等资格证明文件；

3）法定代表人授权委托书；

4）投标人基本情况介绍、业绩及技术方案、安全措施；

5）投标人认为需加以补充或说明的其他内容。

四、投标须知

1.投标文件一式贰份，袋口加贴密封条并在封条处加盖单位公章。并在封面处留有联系人、联系方式；

2. 一式贰份文件中如有差异，按废标处理；

3.投标文件如需个别补充、修改处必须由投标人代表签字确认；

4. 投标文件递交地点:北京市海淀区学院路31号中国自然资源航空物探遥感中心综合楼404室；

5. 投标文件递交截止时间2023年9月12日10时00分；

6. 项目联系人：秦宝霞     联系电话：010-62060222

2023年 8 月 31 日

附件：

| 工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 特征描述 | 工程量 | 计量单位 |
| 1 | 屋面垫层、找平层、找坡层拆除 | 1.垫层、找平层、找坡层材料种类:屋面防水保护层拆除（混凝土垫层，瓷砖面层） 2.厚度:50mm 3.说明:屋面现有设施、管道等做防护 | 19.3 | m3 |
| 2 | 屋面防水层拆除 | 1.名称:屋面防水层拆除 2.防水层种类:卷材 | 426.6 | m2 |
| 3 | 块料、石材墙面拆除 | 1.墙体类型:墙面干挂石材拆除 2.面层材料品种:大理石 | 34.8 | m2 |
| 4 | 墙饰面拆除 | 1.名称:女儿墙铝塑板拆除 | 59.13 | m2 |
| 5 | 屋面卷材防水层新做 | 1.名称:SBS卷材防水 2.层数:两层 | 426.6 | m2 |
| 6 | 混凝土屋面找平层新做 | 1.名称:防水保护层 2.材料品种:混凝土 3.厚度:50mm | 19.3 | m3 |
| 7 | 石材墙面新做 | 1.名称:墙面干挂石材恢复 2.面层材料品种:大理石 3.嵌缝材料种类:黑色结构密封胶 | 34.8 | m2 |
| 8 | 墙饰面新做 | 1.名称:女儿墙铝塑板恢复 2.嵌缝材料种类:黑色结构密封胶 | 59.13 | m2 |
| 9 | 渣土运输 | 1.名称:渣土清运 | 19.3 | m3 |