## 碘化纳（NaI）2L闪烁晶体探测器
报 价 表
序号 | 设备名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 主要技术参数/配置 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 精密源表电源 | B2912 | 是德科技 | 是德科技公司 | 双通道；直流和脉冲模式；最大输出电压210V;最大输出电流3A;电流分辨率10fA; | 1
2 | 手持钳形表 | U1213A | 是德科技 | 是德科技公司 | 交直流1000A；无线蓝牙；工作温度：-10~50℃ | 1
3 | 示波器电压探头 | N2843A | 是德科技 | 是德科技公司 | 无源探头；10：1；500MHz | 8
4 | N9936A手持微波频谱分析仪 | N9936A | 是德科技 | 是德科技公司 | 手持微波频谱仪 14GHz | 1
5 | 矢量网络分析仪 | E5061B | 是德科技 | 是德科技公司 | 2端口，频率范围：5 Hz to 500 MHz,具备阻抗分析功能，包含校准件和配套电缆 | 1
合计
预算要求 | 预算要求 | 采购设备预算金额699910.00元。报价总价高于采购设备预算的，其报价无效。
资格要求 | 资格要求 | 其他资格要求及应提供的证明材料： 1、原厂授权及售后服务承诺函（盖章）-通用授权或本项目授权； 2、三证合一的营业执照复印件（盖章）。
供货及要求 | 供货及要求 | 1、到货地点:中国自然资源航空物探遥感中心楼内（货物为原厂未拆封原装产品）； 2、供货期：4个月； 3、保质期：1年； 4、报价有效期：递交截止之日起120天。
付款方式 | 付款方式 | 甲方通过委托进口代理公司以信用证方式支付合同货款。
其他说明 | 其他说明
报价单位名称 | 报价单位名称
联系人及联系方式 | 联系人及联系方式
报价要求 | 报价要求 | 1、请按本报价表格式填写报价并加盖公章，联系人应为正式职员； 2、请将报价表、营业执照及有效的资格证明材料（复印件加盖公章）一并密封提交； 3、密封包应注明报价单位名称和设备名称； 4、递交及截止时间：自发布公告之日起3个工作日截止； 5、递交方式：顺丰邮寄。邮寄单号发送agrszbjjc@163.com； 地址：北京市海淀区学院路29号航遥中心，联系人：薛老师，联系电话：62060044，联系邮箱：agrszbjjc@163.com。"