## 直升机航空电磁系统吊舱结构设计优化模块
报 价 表（空调室外机）
设备名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 主要技术参数/配置 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
空调室外机 | 适配艾默生 P2050 FARMSIR | 适配艾默生 P2050 FARMSIR | 其他 | ·设计执行标准：JB/T769.4-2013 ·室外机为高效全调速冷凝器 ·室外机风扇为静音型063风机 ·室外配置全调速风扇 ·一体式风机组合，减震设计 ·风扇电机可适应各种气候条件 ·单制冷回路设计 ·使用制冷剂：R404A/R134A/R407C/R22 ·可选择水平/垂直两种方式进行安装，长宽高不超过1355*1100*900mm ·报价包含室外机安装所需材料，包含铜管（φ32）、电缆、承重基座及不锈钢机组框架（10号槽钢焊制钢架）等配套材料定制费用。 | 4
合计
预算要求 | 采购设备预算金额：99,000.00元。报价总价高于采购设备预算的，其报价无效。
资格要求 | 其他资格要求及应提供的证明材料： 1、三证合一的营业执照复印件（盖章）； 2、维谛厂家代理资质（盖章）。 3、中国设备维修安装企业能力等级证书(制冷空调) 或 电子与智能化工程专业承包资质证书（须加盖公章）。
供货及要求 | 1、到货地点:中国自然资源航空物探遥感中心楼内（货物为原厂未拆封原装产品）； 2、供货期：3天； 3、保质期：1年； 4、报价有效期：递交截止之日起120天。
付款方式 | 甲方收到乙方发票且货物验收合格后5个工作日内付款。
其他说明
报价单位名称
联系人及联系方式
报价要求 | 1、请按本报价表格式填写报价并加盖公章，联系人应为正式职员； 2、请将报价表、营业执照及有效的资格证明材料（复印件加盖公章）一并密封提交； 3、密封包应注明报价单位名称和设备名称； 4、递交及截止时间：自合同公告发出5个工作日截止。公告发出后第二个工作日组织现场踏勘。 5、递交方式：顺丰邮寄。邮寄单号、报价单位名称、联系人请发送agrszbjjc@163.com； 地址：北京市海淀区学院路29号航遥中心，联系人：薛老师，联系电话：62060044，联系邮箱：agrszbjjc@163.com。