## 780nm激光器
报 价 表（冷原子重力仪激光器）
采购事项名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 主要技术参数/配置 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
冷原子重力仪激光器 | - | - | 定制 | 第一路780nm激光（FECL种子） 工作方式：连续激光输出； 输出方式：保偏光纤输出； 积分线宽(100us)：<20kHz； 激光功率：＞100 mW（功率稳定模式）； 温度调谐范围：＞15 GHz； 快速频率调谐范围：＞1GHz； 快速频率调谐带宽：＞1MHz； 功率调节：5%-100%； 光束质量：M2<1.1 ； 偏振度：线偏振，偏振消光比＞20dB； RMS功率稳定性：＜0.5%@3hrs； 串口通讯：RS485； 制冷方式：风冷。 偏振度：线偏振，＞500:1； 输出接口：FC/APC尾纤输出； 同时输出1560nm分光，与另一路激光的1560nm分光合束； 输出光功率抖动：＜1.0%@3hrs； 偏振度：线偏振，＞100:1； 第二路780nm激光（FECL种子） 工作方式：连续激光输出； 输出方式：保偏光纤输出； 积分线宽(100us)：<20 kHz； 激光功率：＞1W（功率稳定模式）； 温度调谐范围：＞15 GHz； 快速频率调谐范围：＞1GHz； 快速频率调谐带宽：＞1MHz； 功率调节：10%-100%； 光束质量：M2<1.1 ； 偏振度：线偏振，大于500:1； RMS功率稳定性：＜0.5%@3hrs； 串口通讯：RS485； 制冷方式：风冷。 同时输出1560nm激光，与另一路激光的1560nm分光合束； 输出光功率抖动：＜1.0%@3hrs； 输出光偏振度：线偏振，大于100：1； 同时1560nm种子和放大器之间插入EOM，EOM带宽大于7 GHz； | 1套
合计
预算要求 | 采购预算金额：人民币360,000.00元。报价总价高于采购预算的，其报价无效。
资格要求 | 其他资格要求及应提供的证明材料： 1、原厂授权及售后服务承诺函（盖章）-通用授权或本项目授权； 2、三证合一的营业执照复印件（盖章）。
供货及要求 | 1、到货地点:中国自然资源航空物探遥感中心楼内（货物为原厂未拆封原装产品）； 2、供货期：90天； 3、保质期：2年； 4、报价有效期：递交截止之日起120天。
付款方式 | 合同签订后，甲方收到乙方发票5个工作日内支付合同金额的80%，货物验收合格且收到乙方发票后5个工作日内付尾款。
其他说明
报价单位名称
联系人及联系方式
报价要求 | 1、请按本报价表格式填写报价并加盖公章，联系人应为正式职员； 2、请将报价表、营业执照及有效的资格证明材料（复印件加盖公章）一并密封提交； 3、密封包应注明报价单位名称和报价事项名称； 4、递交截止时间：公告发布之日起5个工作日 5、递交方式：顺丰邮寄。报价事项名称、邮寄单号、报价单位及联系方式发送至：agrszbjjc@163.com； 地址：北京市海淀区学院路29号航遥中心，联系人：薛老师，联系电话：010-62060044，联系邮箱：agrszbjjc@163.com。