## 位姿数据采集模块
报 价 表（位姿数据采集模块）
采购事项名称 | 主要技术参数/配置 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
位姿数据采集模块 | 组合导航：姿态精度（RMS）：精度优于0.02°；航向角精度（RMS）：精度优于0.04°；测速精度（RMS）：精度优于0.01m/s；PPS 授时精度（RMS）：精度优于20ns；数据更新率：200Hz（可定制）；数据后处理精度：姿态精度（RMS）：精度优于0.02°；航向精度（RMS）：精度优于0.02°；测速精度（RMS）：精度优于0.01m/s；纯惯性：自寻北精度（RMS）：精度优于0.02°；自寻北时间：≤5min；姿态精度（RMS）：精度优于0.02°；航向保持精度（RMS）：精度优于0.04°/h；导航精度（RMS）：精度优于1.8km/h；基础规格：数据存储：16GB；工作电压：DC12V(9~36V)；尺寸：138×124×128mm；功耗：≤15W；重量（不含线缆）：≤3kg；工作温度：-40~65°C；冷启动时间：≤30s；防护等级：IP65。 | 1套
合计
预算要求 | 采购预算金额：人民币260,000.00元。报价总价高于采购预算的，其报价无效。
资格要求 | 其他资格要求及应提供的证明材料： 1、原厂授权及售后服务承诺函（盖章）-通用授权或本项目授权； 2、三证合一的营业执照复印件（盖章）。
供货及要求 | 1、到货地点:中国自然资源航空物探遥感中心楼内（货物为原厂未拆封原装产品）； 2、供货期：7天； 3、保质期：1年； 4、报价有效期：递交截止之日起120天。
付款方式 | 合同签订后，甲方收到货物验收合格后向乙方支付全款。
其他说明
报价单位名称
联系人及联系方式
报价要求 | 1、请按本报价表格式填写报价并加盖公章，联系人应为正式职员； 2、请将报价表、营业执照及有效的资格证明材料（复印件加盖公章）一并密封提交； 3、密封包应注明报价单位名称和报价事项名称； 4、递交截止时间：公告发布之日起5个工作日寄出方为有效 5、递交方式：顺丰邮寄。报价事项名称、邮寄单号、报价单位及联系方式发送至：agrszbjjc@163.com； 地址：北京市海淀区学院路29号航遥中心，联系人：薛老师，联系电话：010-62060044，联系邮箱：agrszbjjc@163.com。