## 典型地质灾害隐患变形专业监测组件材料升级
报 价 表（典型地质灾害隐患变形专业监测组件材料升级）
设备名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 主要技术参数/配置 | 数量（套） | 单价（元） | 总价（元）
典型地质灾害隐患变形专业监测组件材料升级 |  |  |  | 1、位移数据 1）信号通道：1000个及以上并行通道数；提供CNAS检测报告； 2）观测值输出：具备输出伪距、载波相位、多普勒、载噪比、导航电文的能力； 3）静态测量精度：水平定位精度优于（±2.5+0.5ppm×D）mm垂直定位精度优于（±5+0.5ppm×D）mm；提供CNAS检测报告； 4）伪距测量精度：≤10cm(1σ)； 5）FTP服务：内置FTP服务器（支持至少3个IP同时连接）网络安全；支持HTTPS；支持FTP推送(ActivePush)。可指定任意时间推送； 6）可靠性：投标型号或投标型号同类型产品平均故障间隔时间70000小时以上； 7）内网穿透：接收机具备OPENVPN和N2N功能，支持各类协议栈，无需公网IP快速创建HTTP网页访问； 8）智能网络切换：接收机可实现有线无线通讯自动切换，互为备份。 2、倾角加速度计量 1）测量范围：内置2米裂缝计； 2）测量精度：±0.1%F·S； 3）输出参数：裂缝宽度、振动加速度、倾角、方位角等； 4）防护等级：IP66级及以上； 5）供电方式：一体化设计，内置高性能电池，无外部供电情况下，满足连续3年正常模式工作。 6）离线存储及补发：可储存30天监测数据，并可在网络恢复后进行数据补发。在设备解除屏蔽后（信号屏蔽器或屏蔽箱），能将屏蔽期间的监测数据，上报至平台。 3、土质数据采集 1）量 程:0%RH～100%RH； 2）水分精度：≤±3%RH； 3）精度：±2%（m3/m3）； 4）接口输出：485输出。 | 1
合计（含税） | 人民币：xxx元
限价要求 | 采购限价：人民币445,600.00元。报价总价高于采购限价的，其报价无效。
资格要求 | 其他资格要求及应提供的证明材料： 1、原厂授权及售后服务承诺函（盖章）-通用授权或本项目授权； 2、三证合一的营业执照复印件（盖章）。
供货及要求 | 1、项目服务地点:项目组指定区域； 2、供货期：2026年6月30日前； 3、报价有效期：递交截止之日起120天。
付款方式 | 合同签订后，甲方收到乙方发票5个工作日内支付合同金额的80%，货物验收合格且收到乙方发票后5个工作日内付尾款。
其他说明
报价单位名称
联系人及联系方式
报价要求 | 1、请按本报价表格式填写报价并加盖公章，联系人应为正式职员； 2、请将报价表、营业执照及有效的资格证明材料（复印件加盖公章）一并密封提交； 3、密封包应注明报价单位名称和报价事项名称； 4、递交截止时间：公告发布之日起5个工作日寄出方为有效； 5、递交方式：顺丰标快邮寄。报价事项名称、邮寄单号、报价单位、联系人姓名及联系方式发送至：agrszbjjc@163.com； 地址：北京市海淀区学院路29号航遥中心，联系人：薛老师，联系电话：010-62060044，联系邮箱：agrszbjjc@163.com。