## 地质灾害隐患信息采集激光传感器控制系统组件材料升级
报 价 表（地质灾害隐患信息采集激光传感器控制系统组件材料升级）
设备名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 主要技术参数/配置 | 数量（套） | 单价（元） | 总价（元）
地质灾害隐患信息采集激光传感器控制系统组件材料升级 |  |  |  | 地质灾害隐患信息采集激光传感器控制系统组件具备高精度同步测量功能，可与采购方指定的其他模块或者模组进行集成。 1）高精度组合导航系统：横滚/俯仰精度优于0.005°；方位精度优于0.015°； 2）全画幅可扩展系统遥控可见光相机：感器尺寸：35mm全画幅；有效像素：≥6100万有效像素；SD卡容量：512G 3）系统供配电：可满足激光发射组件、相机、组合导航系统、数据采集等部件的综合供电 4）载荷同步与数据采集核心部件：系统存储空间不小于4TB，可提供微秒级同步精度；CPU:8核64位工业级ARM64，主频达2.2GHz，GPU:支持OpenGL ES3.2/ OpenCL 2.2/Vulkan1.1，DDR:16/32GB 64bit LPDDR4，非遗失存储:128GB 片上eMMC/4TB 抽拉式NVME SSD模块。接口:2路千兆以太网/2路USB3.0A/1路USB3.0 C口/1路HDMI2.1/一路双频WIFI6/蓝牙5.0，工作温度:-10℃~60℃，操作系统:Ubuntu操作系统。 5）结构设计与加工：系统设计：系统为一体化集成，供电：激光组件、组合导航系统及可见光相机一体化供电；无人机转接板：含飞机端及设备端，支持将整套设备安装于指定无人机上，具备滑轨快装快拆功能。 6）综合控制软件：提供中文姿态控制精度高，一键启动嵌入式综合控制和数据采集软件。 7）综合集成：根据采购方要求，完成与指定模块集成工作。 | 1
合计（含税） | 人民币：xxx元
限价要求 | 采购限价：人民币425,000.00元。报价总价高于采购限价的，其报价无效。
资格要求 | 其他资格要求及应提供的证明材料： 1、原厂授权及售后服务承诺函（盖章）； 2、三证合一的营业执照复印件（盖章）。
供货及要求 | 1、项目服务地点:项目组指定区域； 2、供货期：2026年6月30日前； 3、报价有效期：递交截止之日起120天。
付款方式 | 合同签订后，甲方收到乙方发票5个工作日内支付合同金额的80%，货物验收合格且收到乙方发票后5个工作日内付尾款。
其他说明
报价单位名称
联系人及联系方式
报价要求 | 1、请按本报价表格式填写报价并加盖公章，联系人应为正式职员； 2、请将报价表、营业执照及有效的资格证明材料（复印件加盖公章）一并密封提交； 3、密封包应注明报价单位名称和报价事项名称； 4、递交截止时间：公告发布之日起5个工作日寄出方为有效 5、递交方式：顺丰标快邮寄。报价事项名称、邮寄单号、报价单位、联系人姓名及联系方式发送至：agrszbjjc@163.com； 地址：北京市海淀区学院路29号航遥中心，联系人：薛老师，联系电话：010-62060044，联系邮箱：agrszbjjc@163.com。