## 地质灾害隐患信息采集激光传感器发射组件材料升级
报 价 表（地质灾害隐患信息采集激光传感器发射组件材料升级）
设备名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 主要技术参数/配置 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
地质灾害隐患信息采集激光传感器发射组件材料升级 |  |  |  | 组件须满足轻小型无人机搭载要求，且具备植被穿透性高，脉冲频率尽可能高且可调，测距能力足够强；采用平行线扫描，确保点云均匀，前后视场垂直于扫描方向的角度分别为 -10°/ 0°/ + 10° 1）最大脉冲发射频率：≥2400kHz（可根据需要调节） 2）测量精度≤10mm 3）最大视场角：≥100° 4）角度分辨率：≤0.001度 5)最大测距≥1800m@反射率≥80% 6)最小测距：≤5m 7)扫描速度：≥400线/秒 8)内置数据储存：≥2T固态硬盘 9)接受回波次数：≥32次 10)扫描机制：旋转棱镜扫描 11)重量：≤2.65Kg 12)功耗：≤60w 13)防护等级：不低于IP64 14)温度范围：操作温度：-10℃-40℃；储存温度：-20℃-50℃ 15)配置接口：千兆网口LAN与POS同步时间接口：RS232端口，1pps输入TTL 16)外置相机接口≥5 | 1套
合计（含税） | 人民币：元
限价要求 | 采购限价：人民币865,000.00元。报价总价高于采购限价的，其报价无效。
资格要求 | 其他资格要求及应提供的证明材料： 1、原厂授权及售后服务承诺函（盖章）； 2、三证合一的营业执照复印件（盖章）。
供货及要求 | 1、到货地点：中国自然资源航空物探遥感中心指定地点； 2、供货期：45天； 3、质保期：1年； 4、报价有效期：递交截止之日起120天。
付款方式 | 甲方收到乙方发票且货物验收合格后10个工作日内付款。
其他说明
报价单位名称
联系人及联系方式
报价要求 | 1、请按本报价表格式填写报价并加盖公章，联系人应为正式职员； 2、请将报价表、营业执照及有效的资格证明材料（复印件加盖公章）一并密封提交； 3、密封包应注明报价单位名称和报价事项名称； 4、递交截止时间：公告发布之日起5个工作日寄出方为有效； 5、递交方式：顺丰标快邮寄。报价事项名称、邮寄单号、报价单位、联系人姓名及联系方式发送至：agrszbjjc@163.com； 地址：北京市海淀区学院路29号航遥中心，联系人：薛老师，联系电话：010-62060044，联系邮箱：agrszbjjc@163.com。