## Sheet1
报 价 表
物资名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 主要技术参数/配置 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
硬盘 | UN-SSD-480G-SATA-PM893-UCS |  |  | 480GB 6Gb/s SATA 2.5in RI PM893 SSD UCS 通用硬盘模块 (CTO&BTO) | 50
RAID卡 | UN-RAID-P460-B4 |  |  | P460-B4 12G SAS RAID卡模块(支持8个SAS Port,带4GB缓存,不含超级电容) | 50
RAID卡电容 | UN-BAT-PMC-G3-2U |  |  | PMC G3超级电容模块(应用在2U标卡)(CTO&BTO) | 50
10G双口万兆网卡 | UN-CNA-10GE-2P-560F-B2-1-X |  |  | 2端口10Gb/s PCIe2.0 x8 SFP+光接口560F-B2 LP以太网卡(Intel 82599) | 50
10G万兆模块 | UN-SFP-XG-SX-MM850-E1-X |  |  | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 100
硬盘电源线 |  |  |  | SAS电缆-0.9m-(MiniSAS 68P直)-(SAS 3.0+UL1354)-(SlimSAS 74P直) | 50
RAID卡电源线 |  |  |  | PCIe电缆-0.78m-(MCIO 74P直)-(PCIe 5.0+UL20744+UL1354+SAS 4.0)-(MCIO 74P直) | 100
合计（含税）
限价要求 | 采购限价：人民币511,000.00元。报价总价高于采购限价的，其报价无效。
资格要求 | 其他资格要求及应提供的证明材料： 1、供应商需提供本次采购产品制造商针对本项目的原厂授权书并加盖原厂公章； 2、三证合一的营业执照复印件（盖章）； 3、提供中央政府采购网供应商证明材料。
供货及要求 | 1、所有材料均为全新，提供现场安装调试服务，安装至我中心50台H3C R4930 G7服务器中； 2、质保标准: 3年质保，电话报修后2小时上门服务、8小时内排除故障，提供服务器原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章； 3、供货地点:北京市海淀区学院路29号中国自然资源航空物探遥感中心； 4、供应商承诺响应成功后3天内运抵我中心并完成安装部署和兼容性调试测试，满足业务上线需求，如配件安装后服务器无法正常启动影响业务，我中心可判定配件无效并且报价作废。 5、报价有效期：递交截止之日起30天。
付款方式 | 货物验收合格并完成安装调试，甲方收到乙方发票后5日内付款。
其他说明
报价单位名称
联系人及联系方式
报价要求 | 1、请按本报价表格式填写报价并加盖公章，联系人应为正式职员； 2、请将报价表、营业执照及有效的资格证明材料（复印件加盖公章）一并密封提交； 3、密封包应注明报价单位名称和报价事项名称； 4、递交截止时间：公告发布之日起3个工作日寄出方为有效； 5、递交方式：顺丰标快邮寄。报价事项名称、邮寄单号、报价单位、联系人姓名及联系方式发送至：agrszbjjc@163.com； 地址：北京市海淀区学院路29号航遥中心，联系人：薛老师，联系电话：010-62060044，联系邮箱：agrszbjjc@163.com。