## 航空重力测量系统使用的温控系统采购
报 价 表（航空重力测量系统使用的温控系统采购）
采购事项名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 主要技术参数/配置 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
航空重力测量系统使用的温控系统采购 | — | — | — | 1.温控系统要求使用多层保温结构，使得该系统可在最高不超过50摄氏度的环境中工作。 2.温控系统使用多层保温结构，使得核心部分温度稳定在目标温度，并保持0.01K温度变动幅度。 3.温控系统外层尺寸不超过350mm*350mm*300mm，稳定供电条件下可供48小时以上长时运行。 4.温控系统可监控各核心层温度变化情况并记录输出。 | 1套
合计
限价要求 | 人民币298,000.00元。报价总价高于采购限价的，其报价无效。报价包含温控系统的制作与测试工作、相关数据资料与技术路线。
资格要求 | 无
服务及要求 | 1、服务内容：研究温控系统技术路线与制作相关硬件系统、共享温控系统相关数据与技术路线，提交成果为硬件与相关数据各一份； 2、服务期：合同截止时间内； 3、报价有效期：递交截止之日起30天。
付款方式 | 完成硬件设计制作经验收合格并提交技术路径、数据后10个工作日内甲方一次性支付乙方全部合同金额。
其他说明
报价单位名称
联系人及联系方式
报价要求 | 1、请按本报价表格式填写报价并加盖公章，联系人应为正式职员； 2、请将报价表、营业执照及有效的资格证明材料、符合性列表（复印件加盖公章）一并密封提交； 3、密封包应注明报价单位名称和采购事项名称； 4、递交截止时间：公告发出之日起3个工作日寄出方为有效； 5、递交方式：顺丰标快邮寄。采购事项名称、邮寄单号、报价单位名称、联系人及联系方式发送至：agrszbjjc@163.com； 地址：北京市海淀区学院路29号航遥中心，联系人：薛老师，联系电话：62060044，联系邮箱：agrszbjjc@163.com。