## 位姿数据采集模块
报 价 表（位姿数据采集模块）
采购事项名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 主要技术参数/配置 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
柴油发电机 |  |  |  | 分体柴油数码变频发电机组，三相50Hz，输出电压220/380V;额定功率≥20kW，最大功率≥22kW，数字逆变电压调节，功率因数≥0.95，电启动;水冷散热结构，主机、变频控制器均为水冷，外置冷却水箱;配套四缸立式水冷四冲程直喷柴油机，转速调节区间1200~2500r/min;7m噪声≤54dB(A);机组净重≤420kg;设备支持海拔4000m以上环境连续稳定工作，投标方需提供高海拔功率衰减校核资料。 | 1台
合计（含税）
限价要求 | 采购限价：人民币225,000.00元。报价总价高于采购限价的，其报价无效。
资格要求 | 其他资格要求及应提供的证明材料： 1、原厂授权及售后服务承诺函（盖章）-通用授权或本项目授权； 2、三证合一的营业执照复印件（盖章）。
供货及要求 | 1、到货地点:中国自然资源航空物探遥感中心楼内（货物为原厂未拆封原装产品）； 2、供货期：7天； 3、保质期：1年； 4、报价有效期：递交截止之日起120天。
付款方式 | 合同签订后，甲方收到货物验收合格后向乙方支付全款。
其他说明
报价单位名称
联系人及联系方式
报价要求 | 1、请按本报价表格式填写报价并加盖公章，联系人应为正式职员； 2、请将报价表、营业执照及有效的资格证明材料（复印件加盖公章）一并密封提交； 3、密封包应注明报价单位名称和报价事项名称； 4、递交截止时间：公告发布之日起5个工作日寄出方为有效； 5、递交方式：顺丰标快邮寄。报价事项名称、邮寄单号、报价单位、联系人姓名及联系方式发送至：agrszbjjc@163.com； 地址：北京市海淀区学院路29号航遥中心，联系人：薛老师，联系电话：010-62060044，联系邮箱：agrszbjjc@163.com。